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	Panello interno Nexxt

Tipo 9/NXT-IBF

Panello interno con indicatore di funzionamento e di cambio filtro, dotata di tastiera a membrana integrata per il comando.
Compatibile esclusivamente con il modulo d’inserimento NXT-E.
Dati tecnici:
Colore: bianco
Materiale: plastica
Dimensioni (A x L x P): 

510 x 510 x 66 mm

Produttore:
 
LUNOS
Tipo: 


9/NXT-IBF
Cod. art.: 

40105
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	Panello interno Nexxt 

Tipo 9/NXT-IB

Panello interno senza unità di comando integrata.
Controllo possibile tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e sistemi Smart Home.
Compatibile esclusivamente con il modulo d’inserimento NXT.
Dati tecnici:
Colore: bianco
Materiale: plastica

Dimensioni (A x L x P): 

510 x 510 x 66 mm

Produttore:
 
LUNOS
Tipo:


9/NXT-IB
Cod. art.: 

40146
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