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	Valvola di sicurezza contro la pressione del vento per AB 30/60 e RA 15-60


Tipo 9/WDS ABL


Valvola di ritegno per l’estrattore assiale AB 30/60 e l’estrattore radiale RA 15-60

Installazione in condotto rotondo con Ø 160 mm

Dati tecnici:
Materiale: plastica

Dimensioni (Ø x L): 

154 x 44 mm
Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/WDS ABL
Cod. art.: 

39970
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