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	Inserto ventilatore per l`estrazione dell´aria

Tipo V-EC

Modulo ventilante per l’installazione universale in carcassa da incasso e da superficie Silvento
Composto da un ventilatore con motore ec ad alte prestazioni ed a risparmio energetico in una chiocciola in plastica, inseribile nelle carcasso da incasso e da superficie Silvento

Con collegamento alla rete elettrica tramite connettore, filtro facilmente sostituibile e lavabile e cover decorativa a innesto con indicatore ottico di cambio filtro tramite LED

La funzionalità è garantita mediante una scheda di controllo aggiuntiva – la descrizione delle funzionalità o delle modalità di funzionamento del ventilatore è contenuta nel testo del computo metrico della scheda di controllo


Marcatura CE e testato secondo EMV

Conforme al Regolamento UE n. 1253/2014 e ai requisiti della EnEV

Omologazione edilizia generale: Z-51.1-215

Dati tecnici:
Ventilazione di base:                              0–60 m³/h (regolabile)
Ventilazione su richiesta:                       0–60 m³/h (regolabile)
                   fino a 90 m³/h con scheda speciale
Livello di potenza sonora:                      18–44 dB(A)
Differenza di pressione disponibile: fino a 400 Pa (in base alla cassetta)
Assorbimento elettrico:                           1,8 – 6,2 W
Alimentazione elettrica:                           230 V AC 50 Hz
SEL/SPI (conformemente a (UE) 1254): migliore di 0,08 W/m³/h
              (max. 0,15 W/m³/h con scheda speciale)
Grado di protezione:            IP X5, utilizzabile nelle zone 1 e 2
                  dei locali umidi secondo VDE 0100-701
Classe di protezione:                                II

Dimensioni (A x L x P):                             260 x 260 x 23,5 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:   
V-EC
Cod. art.:
40078
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